SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„WYKONANIE I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W MDPS „ZŁOTA JESIEŃ”

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ” w Świętochłowicach

41-605 Świętochłowice,

ul. Imieli 12

tel. (32) 771-04-50, 570-988-222, 508-396-415

fax; (32) 771-04-50

strona internetowa: www.mdpsswietochlowice.pl

adres c-mail: zlotajesien@mdps.eu

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w MDPS „Złota Jesień” w Świętochłowicach w istniejącym szybie windy po demontażu istniejącego dźwigu osobowego, szpitalnego przystosowanego do transportu łóżkowego w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 
w Świętochłowicach

Kody CPV:

29221610-3 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac:

Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej w tym min.:

- Szyb windowy

- Demontaż dźwigu osobowego szpitalnego w istniejącym szybie

- Dostawa dźwigu osobowego do miejsca montażu

- Montaż i uruchomienie nowego dźwigu osobowego szpitalnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym sześciu-kondygnacyjnym szybie (piwnica, parter, I, II, III, IV piętro)

- Wymiana drzwi przystankowych na poszczególnych kondygnacjach

- Prace budowlane i wykończeniowe w obrębie drzwi szybowych po ich wymianie

- Wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych, w tym przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z poniesieniem kosztów ewentualnych opłat.

- Uzgadniania z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej terminów prac szczególnie uciążliwych dla otoczenia. Prace wykonywane będą w czynnym budynku zamieszkałym przez                                 63 niepełnosprawnych mieszkańców Domu.

- Zapewnienia, aby wykonywane prace nie powodowały przerw w funkcjonowaniu Domu.

- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Ubezpieczenia terenu robót budowlanych.

- Utrzymywanie porządku, oznakowania, zabezpieczenia w oparciu o zasady utrzymania bezpieczeństwa dla mieszkańców, pracowników i innych użytkowników MDPS, a także przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego, w tym naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót,

- Zapewnienie o dostępie do części zamiennych w okresie pogwarancyjnym.

B. Maszynownia usytuowana jest nad istniejącym szybem w jego górnej części

- Wymiana napędu wraz z szafą sterowniczą oraz oświetlenia pomieszczenia na typu LED

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót określonych w przedmiarze robót - stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ, oraz w STWiOR stanowiącym - zał. nr 11 do SIWZ.

C. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia powstałych odpadów.

Wszystkie w/w elementy zamówienia Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.

Ponadto Zamawiający wymaga:

- Zastosowania wszystkich materiałów do realizacji zamówienia, które spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). W tym celu Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów- do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności w przypadku wyrobów nie objętych certyfikacją).

- Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren robót budowlanych zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie 
z wbudowanymi materiałami.

- Okres gwarancji ustala się na co najmniej 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, co stanowi kryterium oceny ofert.

Jeżeli w SIWZ lub w załączonych do niej: projektach, opisach technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, formularzach zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, czy urządzeń służących do realizacji niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.          Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

II. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.10.2019 r. z zastrzeżeniem, iż wszystkie roboty budowlane (wraz z wymianą dźwigu osobowego) objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni.

III. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu  jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Cenę oferty Wykonawca wyliczy w oparciu o informacje i dokumenty otrzymane od Zamawiającego, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia, inwentaryzację, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót sporządzając kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej.

- Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, ma służyć potwierdzeniu prawidłowości obliczenia ceny oferty oraz ewentualnych rozliczeń z Wykonawcą w przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy.

- Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,                    w szczególności koszty materiałów, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, dokumentacji powykonawczej itp. Koszty te należy wkalkulować w cenę oferty. Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować                 w cenę oferty.

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej, mającej na celu zapoznanie się z naturalnymi warunkami miejsca wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz właściwego oszacowania ceny.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst  jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.)

- Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Założenia do fakturowania:

- Płatność nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Termin płatności faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni. Liczy się data wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Rozliczenie będzie prowadzone w walucie polskiej (PLN).

IV. Opis sposobu przygotowania oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta sporządzona zostanie zgodnie z załączonym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty przedkładane w ofercie mają być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej                     za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji.

- Formularz oferty powinien zostać podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - kolejno ponumerowane i parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.                       Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

- W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                       o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

- Wszystkie miejsca poprawek uzupełnień, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym, opisanej w następujący sposób:

OFERTA PRZETARGOWA NA:

„WYKONANIE I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W MDPS  „ZŁOTA JESIEŃ'’

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.04.2019 r. godz. 1200

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem „zmiana oferty". W przypadku wycofania oferty pisemne powiadomienie                    o wycofaniu oferty przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty                        po upływie terminu składania ofert.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane w pkt. V SIWZ

- Oferta oraz załączone dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu.

- Strony oferty winny być połączone w sposób trwały.

- Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim, wypełniona pismem odręcznie, maszynowo lub przy zastosowaniu techniki informatycznej, nieścieralnym atramentem lub tuszem.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 
o jakich mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonywania zamówienia, o którym mowa w art. 151 a ust. 1 Pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł pisemnie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Pzp. Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. Dokumenty wymagane w ofercie:

- Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy dołączyć:

  - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dot. przesłanek wykluczenia z postępowania. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt V.3.1) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Z kolei oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wspólnie.

  - Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z zasobów innych podmiotów w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronic internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;

- Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nic krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3, określonych niżej:

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (wzór wykazu zawiera załącznik nr 5 do SIWZ),                         z załączeniem

  - dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,      a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; na potwierdzenie warunku określonego w pkt. VI. 1.2 c SIWZ;

  - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; (pkt. VI. 1.2 c) SIWZ;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. V.5.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę łub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - dokument, o których mowa w pkt. V.6.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż                          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę łub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa    w pkt. V.6.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem łub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

VI. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy:

- Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie postawił warunku w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie postawił warunku w tym zakresie.

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

      - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu dźwigu osobowego (dostawy z montażem i robotami towarzyszącymi).

      - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze dysponuje osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału Wykonawcy musi być złożone wyłącznie w formie oryginału.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                                w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą  wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,                      o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty                   te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda od wykonawcy, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada  wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych   Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,                    w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym w którym przewidziane jest zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017. poz. 1508. ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który                       po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

VII. Termin związania ofertą:

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Składanie i otwarcie ofert:

- Oferty należy składać w siedzibie: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, 41-605 Świętochłowice ul. Imieli 12, w sekretariacie MDPS na III piętrze.

- Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2019 r. godz. 1200 ( nie decyduje data stempla pocztowego).

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 26.04.2019 r. o godz. 1215 w gabinecie dyrektora MDPS „Złota Jesień” na parterze, pok. 109.

IX. Kryteria oceny ofert:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - cena brutto (C) - 60 %.

  - okres gwarancji (OG) - 40%.

- Formuła oceny w kryterium Cena (C):

  - przyjmuje się, że najwyższą ilość tj.: 60 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

  - ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o poniższy wzór:

najniższa cena ofertowa

C=------------------------------- x 100 pkt x 60%

cena badanej oferty

- Formuła oceny w kryterium okres gwarancji (OG):

  - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy

  - przyjmuje się, że najwyższą ilość tj.: 40 punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji  spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

  - okresy gwarancji w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o poniższy wzór:

okres gwarancji badanej oferty

OG=------------------------------- ------- x 100 pkt x 40%

najdłuższy okres gwarancji

W przypadku, w którym Wykonawca nic określi oferowanego okresu gwarancji. Zamawiający uzna,              iż oferowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z sumy liczby punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert, obliczoną wg wzoru:

LP = C + OG

gdzie:

LP - łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę C - ilość punktów uzyskanych  za oferowaną cenę OG - ilość punktów uzyskanych za okres gwarancji.

X. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofert, termin wykonania, okres gwarancji.

- W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych    poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków   zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów uzyskanych w kryteriach oceny, spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

- Zamawiający powiadomi e-mailem o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników.                      W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

- Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (np. e-mail).

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na który można przesyłać korespondencję (pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, wyjaśnienia) związane z postępowaniem to: zlotajesien@mdps.eu, kadry@mdps.eu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność).

- Wykonawca może zwrócić się w w/w sposób do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej dokumentacji.

- Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy i prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

- Uprawnieni do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:

  - Marian Sławik tel. 570-988-222

  - Norbert Rózga tel. 508-396-415

e-mail. zlotajesien@mdps.eu.

XII. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :

  - określenia warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego,

  - opisu przedmiotu zamówienia,

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji                         o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                     w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia                  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,                  na które nie przysługuje odwołanie.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi                     w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej  zawarte są  w dziale VI  w art. 179 do art. 198g ustawy.

XIII. Podwykonawcy

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem zakresu robót budowlanych  jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również firm podwykonawców,  o ile są mu znane na etapie składania oferty.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się                      w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,                 o podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Kwestie wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców                     i dalszych podwykonawców Zamawiający uregulował na zasadach określonych w umowie.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy Pzp.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz                     z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian                 w zawartej umowie.

- Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

  - umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

  - w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

  - w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym                     i Wykonawcą,

  - termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w specyfikacji,

  - zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę                                   z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Istotne postanowienia umowy wraz z dopuszczalnym zakresem zmian zawarte są we Wzorze Umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - roboty rozbiórkowe,

  - roboty montażowe,

  - roboty instalacyjne,

  - roboty ogólnobudowlane.

- Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

XVI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016. str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą 41-605 Świętochłowice                      ul. Imieli 12.

  - inspektorem ochrony danych osobowych w MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  „ZŁOTA JESIEŃ”, jest Pan Marian Sławik, e-mail: marian.slawik@op.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp:

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nic będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania          danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca składa oświadczenie dotyczące pozyskania danych osobowych od osób trzecich dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XVII. Pozostałe uwarunkowania:

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach jako Zamawiający nie otrzyma dofinansowania                   z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:

- formularz ofertowy – zał. nr 1

- oświadczenie Wykonawcy „wykluczenie" - zał. nr 2

- oświadczenie Wykonawcy „spełnianie warunków” - zał nr 3

- zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - zał. nr 4

- wykaz wykonanych robót - zał. nr 5

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówineia - zał. nr 6

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. Nr 7

- wzór umowy - zał. Nr 8

- inwentaryzacja - zał. nr 9

- przedmiar robót zał. nr 10

- STWiOR - zał. nr 11

* Wyjaśnienie: skorzystanie z praw a do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Świętochłowice dn. ……………... 2019 r.

ZATWIERDZAM